## Лист1
Состав рабочей документации
Капитоновское месторождение. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин №1
Договор № |  |  | 1 ЭТАП |  | ГИП | Н.А. Бабкевич |  |  | Шифр 0001-Р
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-01-01 | Обустройство площадки скважины №1 К-1, АГЗУ-7 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС |  | ПТ
0001-Р-01-00 | Инженерные сети |  | ТХ | АК | ЭС | АС | НК |  | ОПС |  | СС
0001-Р-01-00-01 | Линейные объекты. Нефтесборный коллектор от АГЗУ-7 К-1 до существующей АГЗУ-4 | ГП | ТХ |  |  | АС
0001-Р-01-00-02 | Линейные объекты. ВЛ-10 кВ от ВЛ скв. 5312 до КТП К-1 |  |  |  | ЭС | АС
2 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-02-01 | Обустройство площадки запуска СОД на нефтесборный коллектор от АГЗУ-7 К-1 до существующей АГЗУ-4 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС
0001-Р-02-02 | Обустройство площадки приема СОД на нефтесборный коллектор от АГЗУ-7 К-1 до существующей АГЗУ-4 | ГП | ТХ |  | ЭС | АС
3 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-03-01 | Обустройство площадки скважины №2 К-1 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС
0001-Р-03-00 | Инженерные сети |  | ТХ | АК | ЭС | АС | НК
4 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-04-01 | Обустройство площадки скважины №3 К-1 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС |  | ПТ
0001-Р-04-00 | Инженерные сети |  | ТХ | АК | ЭС | АС | НК
5 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-05-01 | Обустройство площадки скважины №4 К-1 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС
0001-Р-05-00 | Инженерные сети |  | ТХ | АК | ЭС | АС | НК
6 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-06-01 | Обустройство площадки скважины №5 К-1 | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС |  | ПТ
0001-Р-06-00 | Инженерные сети |  | ТХ | АК | ЭС | АС | НК
7 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-07-01 | УДХ | ГП | ТХ | АК | ЭС | АС |  |  | ОПС
8 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-08-01 | Система технологического видеонаблюдения |  |  |  | ЭС | АС |  |  |  | СТВ
9 ЭТАП
Шифр | Сооружение (площадка, трасса, система) | Марка
0001-Р-09-01 | Блок автоматики К-1 | ГП |  | АК | ЭС | АС